## Sheet1
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 大内分
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 共通費
共通費 |  |  |  | 工期： | 3 | ヶ月（T）
建築工事
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
|  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 【新営】 |  | 【改修】
[11 empty] | 1千万円以下 | 1千万円を超える | 5百万円以下 | 5百万円を超える
| 直接工事費（P） | 一般工事 | [5 empty] | 1千万円以下
| ※処分費除く | 【新営】 | ％ | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |  | 上限： | 4.33 | #DIV/0! | 6.07 | #DIV/0!
| 0 |  | 7.56×P＾-0.1105×T＾0.2389= |  |  |  | 3.55 | 3.25
| 直接工事費計 | 労務費が著しく少ない工事 | [7 empty] | 下限： | 3.25 | #DIV/0! | 3.59 | #DIV/0!
|  | 【新営】 | ％ | 3.2 | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 3.55×0.9= |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 7.56×P＾-0.1105×T＾0.2389 | 3.55 | 18.03×P＾-0.2027×T＾0.4017 | 4.99
その他工事
|  |  | ％ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3.55 | #DIV/0! | 4.99 | #DIV/0!
|  | 発生材処分費 | [8 empty] | Kr：共通仮設比率（％）・P：直接工事費（千円）・T：工期（ヶ月）
|  |  | ％ | 0 |  | 0 | 0
| 積上げ分 | 積上げによる共通費
|  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  | 330 | 6210 | 142000
共通仮設費
| 計 | [5 empty] | 0
現場管理費
|  |  | 式 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 【新営】 |  | 【改修】
[11 empty] | 1千万円以下 | 1千万円を超える | 5百万円以下 | 5百万円を超える
| 純工事費（Np） | 一般工事＋積上げ共通費 | [5 empty] | 1千万円以下
| ※処分費除く | 【新営】 | ％ | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 20.13 |  | 上限： | 20.13 | #DIV/0! | 26.86 | #DIV/0!
| 0 |  | 151.08×Np＾-0.3396×T＾0.5860= |  |  |  | 12.6 | #DIV/0!
| 純工事費計 | 労務費が著しく少ない工事 | [7 empty] | 下限： | 10.01 | #DIV/0! | 12.7 | #DIV/0!
|  | 【新営】 | ％ | 12.6 | 1 | 0 | 0
| 0 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 151.08×Np＾-0.3396×T＾0.5860 | 12.6 | 356.20×Np＾-0.4085×T＾0.5766 | 20.69
その他工事
|  |  | ％ | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 12.6 | #DIV/0! | 20.69 | #DIV/0!
|  | 発生材処分費 | [8 empty] | Jo：現場監理費率（％）・Np：純工事費（千円）・T：工期（ヶ月）
|  |  | ％ | 0 |  | 0 | 0
| 積上げ分 | 積上げによる現場管理費
|  |  | 式 | 1 |  |  | 0
現場管理費
| 計 | [5 empty] | 0
一般管理費
|  |  | 式 | 1 |  |  | 0
[11 empty] | 5百万円以下 | 5百万円≦Cp<30億円 | 30億円を超える
| 工事原価（Cp） | 一般工事＋積上げ現場管理費 | [5 empty] | 5百万円以下
| ※処分費含む | 【新営】 | ％ | 11.26 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.26 | #NUM! | 8.41
| 0 | [5 empty] | 11.26 |  |  |  |  | 15.065-1.028×Log（Cp）
労務費が著しく少ない工事
|  | 【新営】 | ％ | 11.26 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Gp：一般管理比率（％）・Cp：工事原価（千円）
その他工事
|  |  | ％ | 11.26 | 1 | 0 | 0
発生材処分費
|  |  | ％ | 0 |  | 0 | 0
一般管理費
| 計 | [5 empty] | 0
Note on D11: 鉄骨工事、SRC造の鉄骨工事
Note on D14: 家具、造園、外構、舗装、取壊、電波障害防除、さく井等
Note on D17: 残土処分費等

## 準備計算
大内訳の合計
| 工種 | 内訳金額 | 合計
一般工事費 |  |  | 0
労務費が著しく少ない工事 | 鉄骨 |  | 0
その他工事 | 外構 |  | 0
発生材処分費 | 残土処分（基礎、外構） |  | 0

## 内訳
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
0
0
1 | 直接仮設工事 | [7 empty] | 0
2 | 土工事 | [7 empty] | 0
3 | 地業工事 | [7 empty] | 0
4 | コンクリート工事 | [7 empty] | 0
5 | 型枠工事 | [7 empty] | 0
6 | 鉄筋工事 | [7 empty] | 0
7 | 鋼製階段工事 | [7 empty] | 0
8 | 防水工事 | [7 empty] | 0
9 | 屋根工事 | [7 empty] | 0
10 | 断熱工事 | [7 empty] | 0
11 | 木工事 | [7 empty] | 0
12 | 金物工事 | [7 empty] | 0
13 | 鋼製建具工事 | [7 empty] | 0
14 | 木製建具工事 | [7 empty] | 0
15 | 左官工事 | [7 empty] | 0
16 | 塗装工事 | [7 empty] | 0
17 | 内装工事 | [7 empty] | 0
18 | 外壁工事 | [7 empty] | 0
19 | 家具工事 | [7 empty] | 0
20 | 雑工事 | [7 empty] | 0
21 | 屋外付帯工事 | [7 empty] | 0
22
23
24 | 機械設備工事
25 | 衛生器具設備工事 | [7 empty] | 0
26 | 給水設備工事 | [7 empty] | 0
27 | 給湯設備工事 | [7 empty] | 0
28 | 排水通気雨水設備工事 | [7 empty] | 0
29 | LPガス設備工事 | [7 empty] | 0
30 | 浄化槽設備工事 | [7 empty] | 0
31 | 空調設備工事 | [7 empty] | 0
32 | 空調機器設備工事 | [7 empty] | 0
33 | 換気設備工事 | [7 empty] | 0
34
35 | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
36 | 幹線設備工事 | [7 empty] | 0
37 | 電灯設備工事 | [7 empty] | 0
38 | コンセント設備工事 | [7 empty] | 0
39 | 照明器具設備工事 | [7 empty] | 0
40 | 24H換気設備工事 | [7 empty] | 0
41 | インターホン設備工事 | [7 empty] | 0
42 | [8 empty] | 0
21 | 小計 | [7 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
26 | [8 empty] | 0
27 | [8 empty] | 0
28 | [8 empty] | 0
29 | [8 empty] | 0
30 | [8 empty] | 0
31 | [8 empty] | 0
32 | [8 empty] | 0
33 | [8 empty] | 0
34 | [8 empty] | 0
35 | [8 empty] | 0
36 | [8 empty] | 0
37 | [8 empty] | 0
38 | [8 empty] | 0
39 | [8 empty] | 0
40 | [8 empty] | 0
41 | [8 empty] | 0
42 | [8 empty] | 0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 直接仮設
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
1 | 直接仮設工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 遣り方 |  | 190.8 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | 原寸型枠 |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 墨出し |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 躯体養生 |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 仕上養生 |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 清掃・片付け |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 竣工事清掃 |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 外部・ビケ足場 |  | 510 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 内部・脚立足場 |  | 348 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | 外部・シート養生 |  | 510 | 〃 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 土
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
2 | 土工事
1 | 掘削 |  | 59.3 | ㎥ |  |  |  |  | 0
2 | 床付け |  | 201.7 | ㎡ |  |  |  |  | 0
3 | 埋戻し |  | 2.6 | ㎥ |  |  |  |  | 0
4 | 砕石地業 |  | 12.6 | ㎥ |  |  |  |  | 0
5 | 残土処分 |  | 56.4 | ㎥ |  |  |  |  | 0
6 | 土間下 防湿 | アリダンＶシートＢＫ、厚0.18 | 224 | ㎡ |  |  |  |  | 0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 地業
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
2 | 土工事
1 | 深層混合工法 ＳＳコラム |  | 15 | ton |  |  |  |  | 0
2 | 施工費 |  | 2 | 日 |  |  |  |  | 0
3 | 掘削消耗費 |  | 150 | ｍ |  |  |  |  | 0
4 | 注入消耗費 |  | 45 | ㎥ |  |  |  |  | 0
5 | 動力費 |  | 2 | 日 |  |  |  |  | 0
6 | 機械器具損料 |  | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 機械器具運搬費 |  | 1 | 式
10 | 機械組立解体費 |  | 1 | 〃
11 | 空袋処理費 |  | 16 | 袋
12 | 杭頭処理費 |  | 97 | 本
13 | 室内試験費 |  | 1 | Ｓｅｔ
14 | 頭部コア採取 |  | 1 | 〃
15 | 全長コア採取 |  | 1 | 〃
16 | 一軸圧縮試験 |  | 12 | 検体
17 | 六価クロム溶出 |  | 1 | 〃
| 小計 | [7 empty] | 0

## コン
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
4 | コンクリート工事
1 | 捨てコンクリート | Fc=18N | 10.4 | m3 |  |  |  |  | 0
2 | ベースコンクリート | Fc=21N | 43.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 小階段コンクリート | 〃 | 0.56 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 二重スラブコンクリート | 〃 | 7.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 基礎立上りコンクリート | 〃 | 10.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 捨てコンクリート打設手間 |  | 10.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | ベースコンクリート打設手間 |  | 43.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 基礎立上りコンクリート打設手間 |  | 10.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 二重スラブコンクリート打設手間 |  | 7.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | 小階段コンクリート打設手間 |  | 0.56 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |  | 0
11 | ポンプ車 |  | 3 | 回 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 型枠
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
5 | 型枠工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 捨てコン止め型枠 |  | 3.51 | [5 empty] | 0
2 | 基礎型枠 | バース・地中梁 | 187.21 | [5 empty] | 0
3 | 型枠運搬費 |  | 887 | [5 empty] | 0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 鉄筋
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
6 | 鉄筋工事 | [7 empty] | 0
0
1 | Ｄ13 ＳＤ295 |  | 126.2 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
2 | Ｄ10 ＳＤ295 |  | 1242.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | Ｄ19 ＳＤ345 |  | 6995.8 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 加工組立 |  | 23828.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 鉄筋運搬費 |  | 23828.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 揚重機械費 |  | 23828.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 鋼製階段
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
鋼製階段工事
鋼材費
12 | SＮ400Ｂ 鋼板厚9 |  | 224.1 | kg |  |  |  |  | 0
2 | 〃 鋼板厚6 |  | 452.42 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 亜鉛メッキドブ漬け | 2種ＨＤＺ50 | 676.52 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | スイープブラスト加工処理 |  | 9.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
5 | 工場加工組立費 |  | 676.5 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
6 | 現場取付費 |  | 676.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 現場調整費 |  | 676.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 重機損料 |  | 1 | 回 |  |  |  |  | 0
9 | 運搬費 |  | 676.5 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
10 | 消耗品費 |  | 676.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
小計

## 防水
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
防水工事
1 | FRP防水 WPS-1W | 2F廊下平場 | 31.31 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | 〃 | 2F廊下立上り | 4.05 | ㎡ |  |  |  |  | 0
3 | 〃 | 2Fバルコニー平場 | 15.95 | ㎡ |  |  |  |  | 0
4 | 〃 | 2Fバルコニー立上り | 5.88 | ㎡ |  |  |  |  | 0
ﾎﾟ-ﾁ屋根
5 | 〃 | 階段最上段 | 0.53 | ㎡ |  |  |  |  | 0
小計

## 屋根
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
屋根工事
1 | 屋根AK瓦棒418 | ニスクカラーSGL 0.4ｔ | 180 | ㎡ |  |  |  | 0 | 0
2 | 防湿材ゴムアスルーフィング | 1.0ｔ | 200 | ㎡
3 | 下地材硬質木毛セメント板 | 25ｔ | 177 | ㎡ |  |  |  | 0 | 0
4 | 軒先唐草 | 同上 | 18.6 | ｍ |  |  |  | 0 | 0
5 | 軒先水切 | 同上 | 18.6 | ｍ |  |  |  | 0 | 0
6 | 壁取合水切（水上壁納め） | GLカラー0.4ｔ | 18.2 | ｍ |  |  |  | 0 | 0
7 | 壁取合水切（流れ壁納め） | 同上 | 19.7 | ｍ |  |  |  | 0 | 0
8 | 軒樋パナソニックサーフェスケア | FS-Ⅰ型 吊金物1000＠共 | 18.6 | ｍ |  |  |  | 0 | 0
9 | 同上止め |  | 2 | 個 |  |  |  | 0 | 0
10 | 同上ドレイン（落ち口） |  | 5 | 個 |  |  |  |  | 0
11 | 縦樋 カラー塩ビパイプ50A | SUS控金物1000＠共 | 47 | ｍ |  |  |  |  | 0
12 | エルボ カラー塩ビパイプ50A |  | 20 | 個 |  |  |  |  | 0
13 | エルボ 塩ビパイプ50Ａ |  | 20 | 〃 |  |  |  |  | 0
14 | チ－ズ カラー塩ビパイプ50Ａ | SUS控金物1000＠共 | 20 | 〃 |  |  |  |  | 0
15 | カネソー.ルーフドレイン木付け用 | ＥＷＭＤＦ-2 50Ａ | 20 | 〃 |  |  |  |  | 0
16 | 界壁ガルバリウム鋼板張り | 厚0.27 | 31 | ㎡ |  |  |  |  | 0
17 | 露出張り型笠木 1.150Ｌ×260Ｗ | ニスクカラーＳＧＬ厚0.4 | 2 | 本 |  |  |  |  | 0
18 | 土井城吊り子 253Ｗ×50Ｄ | ガルバリウム鋼板厚0.8 | 8 | 〃 |  |  |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 断熱
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
断熱工事
1 | 外壁 ＨＧＷ 14ｋｇ 厚105 |  | 217 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | 界壁 ＧＷ 10ｋｇ 厚100 |  | 173 | ㎡ |  |  |  |  | 0
3 | 2階床 ＧＷ 10.ｋｇ 厚50 |  | 106 | ㎡ |  |  |  |  | 0
4 | 1階床 ＰＳＦ 3種ｂＡ 厚50 |  | 86 | ㎡ |  |  |  |  | 0
5 | 屋根 ＰＳＦ 3種ｂＡ 厚75 |  | 122 | ㎡ |  |  |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 木工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
木工事
1階床組材
1 | 土台 檜1等 | 105×105×4000×30本 | 1.323 | m3 |  |  |  |  | 0
2 | 〃 | 105×105×3000×5.5本 | 0.1819 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 〃 | 105×105×2000×11本 | 0.2426 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 大引き 檜1等 | 105×105×3000×75本 | 0.24806 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 〃 | 105×105×2000×30本 | 0.6615 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 床受け 檜1等 | 60×60×3000×5本 | 0.054 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 〃 | 60×60×2000×30本 | 0.216 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 1階床点検口補強受け檜1等 | 120×45×3000×5本 | 0.081 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 2階床組材
10 | 胴差 杉1等 | 180×105×4000×35本 | 2.646 | m3 |  |  |  |  | 0
11 | 〃 | 180×105×3000×1本 | 0.0567 | 〃 |  |  |  |  | 0
12 | 妻梁 杉1等 | 180×105×4000×1本 | 0.0756 | 〃 |  |  |  |  | 0
13 | 〃 | 180×105×3000×8本 | 0.4536 | 〃 |  |  |  |  | 0
14 | 〃 | 180×105×2000×1本 | 0.0378 | 〃 |  |  |  |  | 0
15 | 床梁 杉1等 | 180×105×3000×9本 | 1.5309 | 〃 |  |  |  |  | 0
16 | 〃 | 180×105×2000×52本 | 1.9467 | 〃 |  |  |  |  | 0
17 | 〃 | 150×105×3000×7.5本 | 0.3544 | 〃 |  |  |  |  | 0
18 | 〃 | 270×105×3000×5本 | 0.4253 | 〃 |  |  |  |  | 0
19 | 〃 | 105×105×3000×1本 | 0.0331 | 〃 |  |  |  |  | 0
20 | 〃 | 105×105×2000×13本 | 0.2867 | 〃 |  |  |  |  | 0
21 | 床受け 檜1等 | 60×60×3000×23本 | 0.2484 | 〃 |  |  |  |  | 0
22 | 〃 | 60×60×2000×38本 | 0.2736 | 〃 |  |  |  |  | 0
23 | 2階床点検口補強受け檜1等 | 120×45×3000×5本 | 0.081 | 〃 |  |  |  |  | 0
24 | 際根太 杉1等 | 75×27×2000×20本 | 0.081 | 〃 |  |  |  |  | 0
25 | 〃 | 60×48×2000×20本 | 0.1152 | 〃 |  |  |  |  | 0
26 | 〃 | 60×45×3000×10本 | 0.081 | 〃 |  |  |  |  | 0
27 | 胴差上部付土台 杉1等 | 105×55×3000×5本 | 0.0866 | 〃 |  |  |  |  | 0
28 | 桁下調整材 杉1等 | 105×45×3000×2本 | 0.0284 | 〃 |  |  |  |  | 0
29 | 〃 | 105×45×2000×3本 | 0.0284 | 〃 |  |  |  |  | 0
30 | 〃 | 105×37×4000×3本 | 0.0466 | 〃 |  |  |  |  | 0
31 | 〃 | 105×37×2000×2本 | 0.0233 | 〃 |  |  |  |  | 0
32 | 〃 | 105×12×2000×4本 | 0.01008 | 〃 |  |  |  |  | 0
33 | 添桁 杉1等 | 105×105×2000×13本 | 0.2867 | 〃 |  |  |  |  | 0
34 | 小屋組材
35 | 軒桁 杉1等 | 240×105×4000×10本 | 1.008 | m3 |  |  |  |  | 0
36 | 〃 | 180×105×4000×25本 | 1.89 | 〃 |  |  |  |  | 0
37 | 妻梁 杉1等 | 180×105×4000×4本 | 0.3024 | 〃 |  |  |  |  | 0
38 | 〃 | 180×105×3000×2本 | 0.1134 | 〃 |  |  |  |  | 0
39 | 小屋梁 杉1等 | 180×105×4000×13本 | 0.9828 | 〃 |  |  |  |  | 0
40 | 〃 | 180×105×3000×9本 | 0.5103 | 〃 |  |  |  |  | 0
41 |  | 150×105×3000×5本 | 0.2363 | 〃 |  |  |  |  | 0
42 | 〃 | 240×105×4000×5本 | 0.504 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 | 〃 | 105×105×2000×2.5本 | 0.0551 | 〃 |  |  |  |  | 0
44 | 添桁 杉1等 | 105×105×2000×25本 | 0.5513 | 〃 |  |  |  |  | 0
45 | 火打梁 杉1等 | 105×105×3000×30本 | 0.99225 | 〃 |  |  |  |  | 0
46 | 梁下調整材 杉1等 | 105×72×3000×5本 | 0.1134 | 〃 |  |  |  |  | 0
47 | 〃 | 105×7×4000×3本 | 0.00882 | 〃 |  |  |  |  | 0
48 | 〃 | 105×7×3000×2本 | 0.00441 | 〃 |  |  |  |  | 0
49 | 母屋 杉1等 | 105×105×4000×30本 | 1.323 | 〃 |  |  |  |  | 0
50 | 〃 | 105×75×4000×5本 | 0.1575 | 〃 |  |  |  |  | 0
51 | パラペット繋ぎ 杉1等 | 105×60×4000×9本 | 0.2268 | 〃 |  |  |  |  | 0
52 | 〃 | 105×60×3000×2本 | 0.378 | 〃 |  |  |  |  | 0
53 | 垂木 杉1等 | 90×45×4000×41本 | 0.6642 | 〃 |  |  |  |  | 0
54 | 〃 | 90×45×3000×82本 | 0.9963 | 〃 |  |  |  |  | 0
55 | 方杖 杉1等 | 105×105×3000×6本 | 0.19845 | 〃 |  |  |  |  | 0
56 | 〃 | 105×105×2000×1本 | 0.02205 | 〃 |  |  |  |  | 0
57 | 小屋束 杉1等 | 105×105×2000×6本 | 0.1323 | 〃 |  |  |  |  | 0
58 | 広小舞 杉赤味 | 105×18×4000×5本 | 0.0378 | 〃 |  |  |  |  | 0
59 | 雨押 杉赤身 | 105×15×4000×7本 | 0.0441 | 〃 |  |  |  |  | 0
60 | 〃 | 105×15×3000×4本 | 0.0189 | 〃 |  |  |  |  | 0
61 | 廊下床高調整材 杉赤味 | 90×18×4000×5本 | 0.0324 | 〃 |  |  |  |  | 0
62 | 〃 | 90×15×4000×5本 | 0.027 | 〃 |  |  |  |  | 0
63 | 〃 | 90×12×4000×5本 | 0.0216 | 〃 |  |  |  |  | 0
64 | 〃 | 90×9×4000×15本 | 0.0486 | 〃 |  |  |  |  | 0
65 | バルコニー床高調整材 杉赤味 | 90×9×4000×15本 | 0.0486 | 〃 |  |  |  |  | 0
66 | 界壁小屋頂部頭繋ぎ 杉1等 | 120×105×4000×4本 | 0.2016 | 〃 |  |  |  |  | 0
67 | 〃 | 120×105×3000×8本 | 0.3024 | 〃 |  |  |  |  | 0
68 | 軸組材
69 | 通し柱 檜1等 | 120×120×7000×6本 | 0.6048 | m3 |  |  |  |  | 0
70 | 〃 | 120×120×63000×12本 | 1.0368 | 〃 |  |  |  |  | 0
71 | 〃 | 105×105×7000×4本 | 0.3087 | 〃 |  |  |  |  | 0
72 | 〃 | 105×105×4000×2本 | 0.0882 | 〃 |  |  |  |  | 0
73 | 〃 | 105×105×4000×4本 | 0.1764 | 〃 |  |  |  |  | 0
74 | 管柱 檜1等 1階 | 105×105×3000×94本 | 3.109 | 〃 |  |  |  |  | 0
75 | 〃 2階 | 270×105×3000×86本 | 2.8463 | 〃 |  |  |  |  | 0
76 | 〃 1・2階PS廻り | 105×105×3000×20本 | 0.6615 | 〃 |  |  |  |  | 0
77 | 〃 1階手摺柱 | 105×105×2000×14本 | 0.3087 | 〃 |  |  |  |  | 0
78 | 〃 2階手摺柱 | 105×105×3000×14本 | 0.3087 | 〃 |  |  |  |  | 0
79 | 手摺上端繋ぎ 杉1等 | 105×105×4000×16本 | 0.7056 | 〃 |  |  |  |  | 0
80 | 〃 | 105×105×3000×4本 | 0.1323 | 〃 |  |  |  |  | 0
81 | まぐさ、窓台 杉1等 | 105×105×2000×10本 | 0.2205 | 〃 |  |  |  |  | 0
82 | 〃 | 105×45×3000×11本 | 0.15593 | 〃 |  |  |  |  | 0
83 | 〃 | 105×45×2000×21本 | 0.19045 | 〃 |  |  |  |  | 0
84 | 半柱 杉1等 | 105×45×3000×92本 | 1.3041 | 〃 |  |  |  |  | 0
85 | 間柱 杉1等 | 105×30×3000×361本 | 3.4114 | 〃 |  |  |  |  | 0
86 | 〃 | 105×30×2000×70本 | 0.441 | 〃 |  |  |  |  | 0
87 | 〃 | 0.095×0.030×3000×54本 | 0.4617 | 〃 |  |  |  |  | 0
88 | 〃 | 85×30×3000×188本 | 1.4382 | 〃 |  |  |  |  | 0
89 | 〃 | 85×30×2000×8本 | 0.0408 | 〃 |  |  |  |  | 0
90 | 〃 | 31×31×3000×30本 | 0.08649 | 〃 |  |  |  |  | 0
91 | 壁止め（入り隅） 杉1等 | 30×30×3000×123本 | 0.3321 | 〃 |  |  |  |  | 0
92 |  | 30×30×2000×6本 | 0.0108 | 〃 |  |  |  |  | 0
93 | 天井下地材
94 | 野縁 杉1等 | 45×45×3000×159本 | 0.96593 | 〃 |  |  |  |  | 0
95 |  | 45×45×2000×215本 | 0.87075 | 〃 |  |  |  |  | 0
96 | 野縁受け 杉1等 | 45×45×4000×90本 | 0.729 | 〃 |  |  |  |  | 0
97 |  | 45×45×3000×33本 | 0.20047 | 〃 |  |  |  |  | 0
98 |  | 45×45×2000×95本 | 0.38475 | 〃 |  |  |  |  | 0
99 | 吊り木 杉1等 | 45×45×3000×37本 | 0.22478 | 〃 |  |  |  |  | 0
100 |  | 45×45×2000×4本 | 0.0162 | 〃 |  |  |  |  | 0
101 | 吊り木受け 杉1等 | 105×45×4000×2本 | 0.0375 | 〃 |  |  |  |  | 0
102 |  | 105×45×3000×2.5本 | 0.35437 | 〃 |  |  |  |  | 0
103 |  | 105×45×2000×10本 | 0.0945 | 〃 |  |  |  |  | 0
104 | 板野縁 杉1等 | 75×18×4000×180本 | 0.972 | 〃 |  |  |  |  | 0
105 |  | 75×18×3000×75本 | 0.30375 | 〃 |  |  |  |  | 0
106 |  | 75×18×2000×170本 | 0.459 | 〃 |  |  |  |  | 0
107 | 壁下地剤
108 | 胴縁 杉1等 | 45×18×4000×220本 | 0.7128 | m3 |  |  |  |  | 0
109 |  | 45×18×3000×380本 | 0.9234 | 〃 |  |  |  |  | 0
110 |  | 45×18×2000×850本 | 1.377 | 〃 |  |  |  |  | 0
111 | [8 empty] | 0
白アリ協会
112 | 防腐防蟻措置 | 認定防腐防蟻財使用 | 180.77 | ㎡ |  |  |  |  | 0
113 | [8 empty] | 0
114 | 大工手間 | 328.38×1.2 | 395 | 人 |  |  |  |  | 0
115 | 手伝い手間 | 328.38×0.12 | 40 | 〃 |  |  |  |  | 0
116 | 釘及び金物 | 328.38×22 | 722 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
117 | 接着剤及び雑材 | 328.38×0.12 | 40 | 〃 |  |  |  |  | 0
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 | 小計

## 金物
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
金物工事
スモールコーナーⅡ
1 | 軸組金物 （い） | 合板仕様 | 220 | 本 |  |  |  |  | 0
2 | 軸組金物 （ろ） | 同上 | 202 | 〃 |  |  |  |  | 0
リトルコーナー
3 | 軸組金物 （は） | 合板仕様 | 42 | 〃 |  |  |  |  | 0
シナーコーナー
4 | 軸組金物 （ほ） | 合板仕様 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
15ＫＮホールダウン
5 | 軸組金物 （と） | Ｍ12アンカーボルト共 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
15ＫＮ
6 | 軸組金物 （と） | オメガコーナー | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | アンカーボルト Ｍ12 450Ｌ |  | 214 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 鋼製束 | スチール束Ｎｅｗ350 | 45 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | フクビ土台パッキンL | 900×105×20 | 192 | 〃 |  |  |  |  | 0
杉田エース
10 | 軒天換気口 | AC0645 | 42 | 〃 |  |  |  |  | 0
11 | 床収納 | 44型1階用 470ｈ | 5 | 〃 |  |  |  |  | 0
12 | 〃 | 〃 351ｈ | 5 | 〃 |  |  |  |  | 0
13
14
15
16
17
18
19
20 | 小 計

## 鋼製建具
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
鋼 製 建 具 工 事
| 複層障子.中桟付 | 複層ガラスFL4+A+FL4
1 | AW-1 フレミングJシッター付引き違い窓 | 16520 | 10 | カ所 |  |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0
複層ガラスFL3+A+FL3
3 | AW/2フレミングJ複層引き違い窓 | 11905 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | AD/1 レガーロ［V型］D3仕様 |  | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0
複層ガラスFL4+A+FL4
7 | ＡＤ/2 店舗ドア 7ＴＤ-4Ｂ01-01Ｌ2 |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0
杉田エース
9 | ＳＤ/1 ガスチャンバー屋内設置4型 | 600×1900 | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0
ＡＰ60Ｓ 出巾1350
11 | アルフィンひさし アルポリックひさし | Ｌ＝4000 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0
ＡＰ60Ｓ 出巾1350
13 | 〃 | Ｌ＝3263 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0
Ｌ＝3.499/3＝1166
15 | シンプレオハンドレール 笠木巾200 | 楕円手摺 4933/3＝1166 | 16 | 〃 |  |  |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0
Ｌ＝2593/2＝1296
17 | 〃 | 楕円手摺 2593/2＝12966 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0
Ｌ＝2563/2＝1281
| 〃 | 楕円手摺 2563/2＝1281 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0
Ｌ＝997
20 | 〃 | 楕円手摺 997 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0
Ｌ＝2905/2＝1452
22 | 〃 | 楕円手摺 2905/2＝1452 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0
Ｌ＝350
24 | 〃 接着式コーナー 笠木巾200 | 楕円手摺 350 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0
Ｌ＝3400/2＝1700
26 | 〃 平笠木 笠木巾200 | 平笠木 1700 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0
Ｌ＝17837/11＝1621
28 | パラペット内勾配笠木 笠木巾200 | 内勾配笠木 1621 | 11 | 〃 |  |  |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0
Ｌ＝355
30 | 〃 接着式コーナー笠木巾200 | 内勾配笠木 355 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0
Ｌ＝9.570/6＝1596
32 | 〃 笠木巾210 | 内勾配笠木 1596 | 12 | 〃 |  |  |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0
Ｌ＝350
34 | 〃 接着式コーナー笠木巾210 | 内勾配笠木 355 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0
36 | ハンドレール物干しセット |  | 10 | セット |  |  |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0
38 | ＡＷ/1取付施工費 | [7 empty] | 0
39 | [8 empty] | 0
40 | ＡＷ/1取付施工費 | [7 empty] | 0
41 | 小計 | [7 empty] | 0
42 | ＡＷ/2取付施工費 | [7 empty] | 0
43 | [8 empty] | 0
44 | ＡＤ/1取付施工費 | [7 empty] | 0
45 | [8 empty] | 0
46 | ＡＤ/2取付施工費 | [7 empty] | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | ＳＤ/1取付施工費 | [7 empty] | 0
49 | [8 empty] | 0
50 | アルフィンひさし取付施工費 | [7 empty] | 0
51 | [8 empty] | 0
52 | シンプレオハンドレール取付施工費 |  | 76.5 | ｍ |  |  |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0
54 | 〃 接着コーナー取付施工費 |  | 2 | 箇所 |  |  |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0
56 | シンプレオ内勾配笠木取付施工費 |  | 36.97 | ｍ |  |  |  |  | 0
57 | [8 empty] | 0
58 | 〃 接着コーナー取付施工費 |  | 4 | 箇所 |  |  |  |  | 0
59
60
61
62
63 | 小計 | [7 empty] | 0

## 木製建具
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
木 製 建 具 工 事
Ｆ9ＭＤＡ-Ｗ-07720-Ｈ2Ｌ
1 | ＷＤ/1 ラフォレスタ片開きドア | Ｆ9ＭＤＡ-Ｓ-07220-ＴＡ-Ｈ | 10 | 箇所 |  |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0
Ｆ9ＭＤＡ-Ｗ-07720-Ｈ2Ｌ
3 | ＷＤ/2 ラフォレスタ片開きドア | Ｆ9ＭＤＡ-Ｓ-07220-ＴＡ-Ｈ | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0
Ｆ9ＭＣＦ-Ｗ-07320-ＴＡ-3Ｎ
5 | ＷＤ/3 ラフォレスタクローゼットドア | Ｆ9ＭＣＦ-Ｓ-07320-ＴＡ-Ｌ | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0
Ｆ9ＭＷＫ-Ｗ-11820-Ｃ2ＫＲ
7 | ＷＤ/4 ラフォレスタ片引きドア | Ｆ9ＭＶＨ-Ｓ-05820-ＴＡ-ＫＲ | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | 木製建具取付施工費 |  | 40 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 左官
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
| 左官工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 基礎天端均しモルタル金鏝押 | 基礎天端巾150 | 75.9 | ｍ |  |  |  |  | 0
2 | 〃 | 基礎天端巾120 | 174.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 床モルタル金鏝押 |  | 60 | ㎡ |  |  |  |  | 0
4 | 〃排水溝モルタル塗 | 溝巾131 | 36.8 | ｍ |  |  |  |  | 0
5 | 小階段蹴込み薄塗り塗材 |  | 1.8 | ㎡ |  |  |  |  | 0
6 | 小階段ボーダー薄塗り塗材 |  | 2.85 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 基礎立上り薄塗り塗材 |  | 33 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 塗装
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
塗装工事
1 | 上框 水性ウレタン着色仕上 | 糸巾150 | 8.05 | ｍ |  |  |  | 2000 | 16100
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 内装
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
内装工事
1 | 床複層ビニル床シートＮＳ800 | 耐湿工法 | 79.1 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | 巾木複層ビンル床シートＮＳ800 | 耐湿工法 | 12.55 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 床構造用合板Ⅰ類2級厚28 | ＣＮ75-150＠ | 206 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 〃構造用合板特類2級厚24 | CN75-150@ | 49.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 〃構造用合板特類2級厚21 |  | 49.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 巾木構造用合板Ⅰ類2級厚28 |  | 3.89 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 〃構造用合板特類2級厚9 |  | 3.78 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 木質フロア厚12 （オトユカ45Ⅱ） |  | 199.92 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 巾木ラフォレスタスリムタイプ | 60×7 | 265.2 | ｍ |  |  |  |  | 0
10 | 廻縁ラフォレスタミニタイプ | 20×7 | 443.3 | ㎡ |  |  |  |  | 0
11 | 壁 石膏ボード 厚12.5 |  | 687.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
12 | 界壁石膏ボード 厚12.5 |  | 825.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
13 | 天井石膏ボード 厚12.5 |  | 217.8 | 〃 |  |  |  |  | 0
14 | キッチン アイカ セラール | シリコーン目地工法 | 43.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
15 | エコラックス軒天 厚5 |  | 90.45 | 〃 |  |  |  |  | 0
16 | 壁 ビニールクロス貼り |  | 761.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
17 | 天井ビニールクロス貼り |  | 214.6 | 〃 |  |  |  |  | 0
マグネットランナー1組
18 | カーテンレール ダブル 2.0ｍ | ランナー16個、ブラケット4個他 | 10 | 組 |  |  |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | 小計 | [7 empty] | 0

## 外壁工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
外壁工事
1 | 窯業系サイディング 光セラ 厚16 | 通気金具留め工法 | 580 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | 同質コーナー役物 91×91 | 同上 | 360 | 本 |  |  |  |  | 0
3 | 外壁構造用合板特類1級厚12 | ＣＮ50-150＠ | 260 | ㎡ |  |  |  |  | 0
4 | タイベックシート | 580×1.1＝638→640 | 640 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | フクビ 水切りシート Ｆ302 | 20ｍ巻き | 5 | 本 |  |  |  |  | 0
6 | フクビ ウエザータイト | 角105 | 45 | 本 |  |  |  |  | 0
7 |  | 出入隅105 | 3 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 |  | 出入隅部材 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 土台水切り | Ｂ239ＷＫｍｅｗ参考 | 215 | ｍ |  |  |  |  | 0
10 | オーバハング水切り | Ｂ241Ｗ3Kmew参考 | 74.08 | ㎡ |  |  |  |  | 0
11 | 出入隅 コーナー シーリング | 10×10 | 327.53 | ｍ |  |  |  |  | 0
12 | 縦 ジョイント シーリング | 〃 | 123.92 | 〃 |  |  |  |  | 0
13 | 開口部廻り シーリング | 〃 | 186 | 〃 |  |  |  |  | 0
14
15
16
17
18
19
20 | 小計 | [7 empty] | 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

## 家具
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
家 具 工 事
ポリ合板フラッシュ
1 | 玄関 シューズボックス | 780×410×2400 | 10 | 箇所 |  |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0

## 雑
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
雑工事
1 | 防虫通気部材 ブラック18 | フクビ | 447 | ｍ |  |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
0
4
0
5
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 屋外付帯
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
| 屋外付帯工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 整地工事 | 敷地全面 | 798 | ㎡ |  |  |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | 花壇A 工事 | 掘削 | 6.36 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
4 |  | 砕石 | 0.63 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 |  | 残土処分 | 2.55 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 |  | 埋戻し | 3.81 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.48 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 |  | コンクリート21N/m㎡ | 2.9 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 |  | 捨てコン打設手間 | 0.48 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 |  | 壁体コンクリート打設手間 | 2.9 | 〃 |  |  |  |  | 0
11 |  | 捨てコン留め型枠 | 1.18 | ㎡ |  |  |  |  | 0
12 |  | 壁体化粧型枠 | 33.15 | 〃 |  |  |  |  | 0
13 |  | 目地棒 10×10 | 21.5 | ｍ |  |  |  |  | 0
14 |  | 三角面機 | 2.05 | 〃 |  |  |  |  | 0
15 |  | 同上運搬費 | 34.33 | ㎡ |  |  |  |  | 0
16 |  | 鉄筋 D10 SD295A | 99.15 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
17 |  | 鉄筋 D13 SD295A | 130.85 | 〃 |  |  |  |  | 0
18 |  | 同上加工組立 | 230 | 〃 |  |  |  |  | 0
19 |  | 同上運搬費 | 230 | 〃 |  |  |  |  | 0
20 |  | 土間コンクリート直押 | 3.85 | ㎡ |  |  |  |  | 0
21 |  | 塀部分コートリシン吹き付け | 23 | 〃 |  |  |  |  | 0
22 |  | スタンドサインSZ-3023 | 1 | 基
23 |  | 同上据付施工費 | 16 | 組 |  |  |  |  | 0
24 |  | 植栽 柱低木具雲嘱 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0
26 | 花壇B 工事 | 掘削 | 6.17 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
27 |  | 砕石 | 0.63 | 〃 |  |  |  |  | 0
28 |  | 残土処分 | 1.93 | 〃 |  |  |  |  | 0
29 |  | 埋戻し | 4.24 | 〃 |  |  |  |  | 0
30 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.31 | 〃 |  |  |  |  | 0
31 |  | コンクリート21N/m㎡ | 2.3 | 〃 |  |  |  |  | 0
32 |  | 捨てコン打設手間 | 0.31 | 〃 |  |  |  |  | 0
33 |  | 壁体コンクリート打設手間 | 2.3 | 〃 |  |  |  |  | 0
34 |  | 捨てコン留め型枠 | 1.2 | ㎡ |  |  |  |  | 0
35 |  | 壁体化粧型枠 | 31.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
36 |  | 目地棒 10×10 | 24.5 | ｍ |  |  |  |  | 0
37 |  | 同上運搬費 | 32.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
38 |  | 鉄筋 D10 SD295A | 63 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
39 |  | 鉄筋 D13 SD295A | 100 | 〃 |  |  |  |  | 0
40 |  | 同上加工組立 | 163 | 〃 |  |  |  |  | 0
41 |  | 同上運搬費 | 163 | 〃 |  |  |  |  | 0
42 |  | 塀部分コートリシン吹き付け | 17.05 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 |  | 植栽 柱低木具雲嘱 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0
45 | 花壇C 工事 | 掘削 | 1.22 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
46 |  | 砕石 | 0.19 | 〃 |  |  |  |  | 0
47 |  | 残土処分 | 0.36 | 〃 |  |  |  |  | 0
48 |  | 埋戻し | 0.87 | 〃 |  |  |  |  | 0
49 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.16 | 〃 |  |  |  |  | 0
50 |  | 捨てコン打設手間 | 0.16 | 〃 |  |  |  |  | 0
51 |  | レンガ 21×10×6 | 6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
52 |  | 煉瓦据付施工費 | 6 | 〃 |  |  |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0
54 | 花壇D 工事 | 掘削 | 2.46 | ｍ3
55 |  | 砕石 | 0.14 | 〃 |  |  |  |  | 0
56 |  | 残土処分 | 0.26 | 〃 |  |  |  |  | 0
57 |  | 埋戻し | 2.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
58 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.12 | 〃 |  |  |  |  | 0
59 |  | 捨てコン打設手間 | 0.12 | 〃 |  |  |  |  | 0
60 |  | レンガ 21×10×6 | 4.4 | ㎡ |  |  |  |  | 0
61 |  | 煉瓦据付施工費 | 4.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
62 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 0
63 | フェンス基礎 工事 （L字型基礎） | 掘削 | 27.97 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
64 |  | 砕石 | 2.74 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 |  | 残土処分 | 7.59 | 〃 |  |  |  |  | 0
44 |  | 埋戻し | 20.4 | 〃 |  |  |  |  | 0
45 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 1.37 | 〃 |  |  |  |  | 0
46 |  | コンクリート21N/m㎡ | 6.32 | 〃 |  |  |  |  | 0
47 |  | 捨てコン打設手間 | 1.37 | 〃 |  |  |  |  | 0
48 |  | 壁体コンクリート打設手間 | 6.32 | 〃
49 |  | 捨てコン留め型枠 | 5.27 | ㎡
50 |  | 壁体化粧型枠 | 79 | 〃
51 |  | 目地棒 10×10 | 105.35 | ｍ
52 |  | 同上運搬費 | 84.27 | ㎡
53 |  | 鉄筋 D10 SD295A | 309.73 | ｋｇ
54 |  | 鉄筋 D13 SD295A | 104.82 | 〃
55 |  | 同上加工組立 | 414.55 | 〃
56 |  | 同上運搬費 | 414.55 | 〃
57
58 | フェンス基礎 工事 （I字型基礎） | コンクリート21N/m㎡ | 0.82 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
59 |  | コンクリート打設手間 | 0.82 | 〃
60 |  | 壁体化粧型枠 | 13.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
61 |  | 目地棒 10×10 | 30.2 | ｍ |  |  |  |  | 0
62 |  | 同上運搬費 | 13.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
63 |  | 鉄筋 D10 SD295A | 27.5 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
64 |  | 鉄筋 D13 SD295A | 15 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 |  | 同上加工組立 | 42.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
44 |  | 同上運搬費 | 42.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
45 |  | ケミカルアンカーD10 | 76 | 箇所 |  |  |  |  | 0
46 |  | 水抜き穴施工 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | フェンス 工事 （朝日UN A1000） | 丸パイプ柱 40S | 68 | ｍ |  |  |  |  | 0
49 |  | 同上据付け施工費 | 58 | 〃 |  |  |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0
51 | 境界ブロック布設 工事 | 掘削 | 0.36 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
52 |  | 砕石 | 0.09 | 〃 |  |  |  |  | 0
53 |  | 残土処分 | 0.19 | 〃 |  |  |  |  | 0
54 |  | 埋戻し | 0.16 | 〃 |  |  |  |  | 0
55 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.07 | 〃 |  |  |  |  | 0
56 |  | 捨てコン打設手間 | 0.07 | 〃 |  |  |  |  | 0
57 |  | 捨てコン留め型枠 | 0.39 | ㎡ |  |  |  |  | 0
58 |  | 同上運搬費 | 0.39 | 〃 |  |  |  |  | 0
17×15×20×60
59 |  | 境界ブロック | 7 | 本 |  |  |  |  | 0
60 |  | 同上据付施工費 | 3.86 | ｍ |  |  |  |  | 0
61 | [8 empty] | 0
62 | コンクリート縁石布設 | 掘削 | 3.96 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
63 |  | 砕石 | 0.78 | 〃 |  |  |  |  | 0
64 |  | 残土処分 | 1.43 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 |  | 埋戻し | 2.53 | 〃 |  |  |  |  | 0
44 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.65 | 〃 |  |  |  |  | 0
45 |  | 捨てコン打設手間 | 0.65 | 〃 |  |  |  |  | 0
46 |  | 捨てコン留め型枠 | 3 | ㎡ |  |  |  |  | 0
47 |  | 同上運搬費 | 3 | 〃 |  |  |  |  | 0
12×12×60
48 |  | 境界ブロック | 100 | 本 |  |  |  |  | 0
49 |  | 同上据付施工費 | 47.4 | ｍ |  |  |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0
ＹＫＫ
51 | ＣＲステーション 設置工事 | Ｔｙｐｅ01 18-09 | 1 | 台 |  |  |  |  | 0
52 |  | 同上据布施工費 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0
54 | ガス庫 設置工事 | ホクエイＢＮ-300 | 1 | 台 |  |  |  |  | 0
55 |  | 同上据布施工費 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
56 |  | 掘削 | 1.1 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
57 |  | 砕石 | 0.41 | 〃 |  |  |  |  | 0
58 |  | 残土処分 | 0.78 | 〃 |  |  |  |  | 0
59 |  | 埋戻し | 0.31 | 〃 |  |  |  |  | 0
60 |  | コンクリート21N/m㎡ | 0.42 | 〃 |  |  |  |  | 0
61 |  | コンクリート打設手間 | 0.42 | 〃 |  |  |  |  | 0
62 |  | 化粧型枠 | 0.64 | ㎡ |  |  |  |  | 0
63 |  | 三角面機 | 5.4 | ｍ |  |  |  |  | 0
64 |  | 同上運搬費 | 0.64 | ㎡ |  |  |  |  | 0
43 |  | 鉄筋 D10 | 21.7 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
44 |  | 同上加工組立 | 21.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
45 |  | 同上運搬費 | 21.7 | 〃 |  |  |  |  | 0
46 |  | 土間コンクリート直押 | 3.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | サイクルポート 工事 | 基礎 掘削 | 12.23 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
49 |  | 砕石 | 2.03 | 〃 |  |  |  |  | 0
50 |  | 残土処分 | 4.03 | 〃 |  |  |  |  | 0
51 |  | 埋戻し | 8.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
52 |  | 捨てコンクリート18N/ｍ㎡ | 0.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
53 |  | コンクリート21N/m㎡ | 1.84 | 〃 |  |  |  |  | 0
土間
54 |  | コンクリート21N/m㎡ | 1.8 | 〃 |  |  |  |  | 0
55 |  | 捨てコン打設手間 | 0.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
56 |  | 基礎コン打設手間 | 1.84 | 〃 |  |  |  |  | 0
57 |  | 土間コン打設手間 | 0.2 | 〃 |  |  |  |  | 0
58 |  | 捨てコン留め型枠 | 0.81 | ㎡ |  |  |  |  | 0
59 |  | 基礎型枠 | 10.5 | 〃 |  |  |  |  | 0
60 |  | 三角面木 | 12 | ｍ |  |  |  |  | 0
61 |  | 同上運搬費 | 11.31 | ㎡ |  |  |  |  | 0
62 |  | 鉄筋 D10 SD295A | 84.85 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
63 |  | 加工組立 | 84.85 | 〃 |  |  |  |  | 0
64 |  | 同上運搬費 | 84.85 | 〃 |  |  |  |  | 0
43 |  | 土間コンクリート直押 | 17.55 | ㎡ |  |  |  |  | 0
サイクルポート
44 |  | FIRST750タイプ129-29-21 | 1 | 棟 |  |  |  |  | 0
45 |  | 同上据付施工費 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
アスコン A-5-15
46 | アスファルト舗装工事 | 合材・路盤材・再生材 | 420 | ㎡ |  |  |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | 駐車場ライン引き 工事 | Uライン 500W×100 | 122 | ｍ |  |  |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0
50 | 建築物周り舗装工事 | 防草シート | 140 | ㎡ |  |  |  |  | 0
51 |  | 砂利舗装 厚60 | 7.7 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0
53 | [8 empty] | 0
54 | [8 empty] | 0
55 | [8 empty] | 0
56 | [8 empty] | 0
57 | [8 empty] | 0
58 | [8 empty] | 0
59 | [8 empty] | 0
60 | [8 empty] | 0
61 | [8 empty] | 0
62 | [8 empty] | 0
63 | [8 empty] | 0
64 | 小計 | [7 empty] | 0

## 機械設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
機械設備工事
Ａ | 給排水設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
4 | 排水通気雨水設備工事 |  | 1 | 式
5 | ＬＰガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 浄化槽設備工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 空調換気工事
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式
3 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
計

## 衛生器具設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
1 | 衛生器具設備工事
CS232BM,SH233BA
1 | 床置き床排水大便器 | TCF6623 | 10 | 組
2 | 紙巻器 | YH51R | 10 | 個
3 | タオルリング | YT51R | 10 | 個
4 | タオル掛け | YT51S4R | 10 | 本
5 | 洗濯パン | PWSP74J2W | 10 | 組
6 | 洗濯水栓 | TW11R | 10 | 個
7 | 横水栓（キ－式） | T28AKUNH13 | 3 | 個
8 | 水栓柱 | 1200L | 3 | 本
| ﾚﾝｼﾞﾌ-ﾄﾞ（シロッコﾌｧﾝ）2口ｺﾝﾛ | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞ-水栓、
9 | コンパクトキッチン | ｺﾙﾃｲ(I型)1500L | 10 | 組 |  |  |  |  | Sｼﾘ-ｽﾞ
| BTSL60TVIJTSI,M－601CHVN | TSSC15KNJTS、
10 | 洗面化粧台（設置工事共） | TSSB15 | 10 | 組
| 1216型(標準仕様） 換気扇なし | 別途換気扇
11 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ ライトプラン （設置工事共） | 開口補強本工事 | 10 | 組
12 | 同上取付費 |  | 1 | 式
小計
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 給水設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
2 | 給水設備工事
1 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 一般 ＨＩＶＰ 20A | 31 | ｍ
2 | 同上 | 一般 ＨＩＶＰ 25A | 17 | ｍ
3 | 同上 | 一般 ＨＩＶＰ 30A | 4 | ｍ
4 | 同上 | 一般 ＨＩＶＰ 40A | 10 | ｍ
5 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中 HIVP 20A | 70 | ｍ
6 | 同上 | 地中 HIVP 40A | 39 | ｍ
7 | 同上 | 地中 HIVP 50A | 5 | ｍ
8 | 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 さや管工法 | 一般 PP 10A（22） | 285 | ｍ
9 | 同上 | 一般 PP 20A(36) | 10 | ｍ
10 | 止水栓 | 20A | 10 | 個
11 | フレキコック | 15A | 10 | 個
12 | 分岐管 | 5連 保温付 | 10 | 個
13 | 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続金物 |  | 10 | 戸
14 | 止水栓（水道事業所指定品） | 50A | 1 | 個
15 | 直結伸縮止水栓 | 20A | 1 | 個
16 | 同上 | 40A | 1 | 個
17 | 量水器取付 （支給品） | 20A | 11 | 個
18 | 同上 | 40A | 1 | 個
（新宮市仕様）
19 | 止水栓ﾎﾞｯｸｽ 道路用 |  | 1 | 個
20 | 量水器ﾎﾞｯｸｽ | MB | 1 | 組
21 | 量水器ボックス | MC-2 | 1 | 組
22 | 保温工事 |  | 1 | 式
23 | 土工事 |  | 1 | 式
24 | 水道本管取り出し工事 |  | 1 | 式
25 | 道路掘削復旧工事 | 交通誘導警備員共 | 1 | 式
26 | 水道申請費 |  | 1 | 式
27 | スリ－ブ入れ |  | 1 | 式
小計

## 給湯設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
3 | 給湯設備工事
(保温5ミリ）（30）
1 | 給湯用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管さや工法 | 一般 ＨＰＰ10 | 193 | ｍ
(保温5ミリ）（36)
2 | 同上 | 一般 ＨＰＰ20 | 14 | ｍ
3 | 分岐管 | 3連 保温付 | 10 | 個
4 | 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接続金物 |  | 10 | 戸
PSﾄﾞｱ取付枠、ﾘﾓｺﾝ
5 | ガス給湯器 壁掛け型 16号 | ﾘﾓｺﾝ線共 | 10 | 台
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 排水通気雨水設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
4 | 排水通気雨水設備工事
1 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （排水） | 一般 VP 40A | 15 | ｍ
2 | 同上 | 一般 VP 50A | 76 | ｍ
3 | 同上 | 一般 VP 65A | 18 | ｍ
4 | 同上 | 一般 VP 75A | 18 | ｍ
5 | 同上 | 一般 VP 100A | 54 | ｍ
6 | 同上 | 一般 VP 125A | 13 | ｍ
7 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （通気） | 一般 VP 40A | 42 | ｍ
8 | 同上 | 一般 VP 50A | 13 | ｍ
9 | 同上 | 一般 VP 100A | 29 | ｍ
10 | 耐火塩化ビニル管 （通気） | 一般 FS-VP 100A | 12 | ｍ
11 | 硬質ポリ塩化ビニル管(臭突管） | 一般 VP 65A | 8 | ｍ
12 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （排水） | 地中 VP 125A | 5 | ｍ
13 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （雨水） | 一般 VP 65A | 11 | ｍ
14 | 同上 | 一般 VP 75A | 20 | ｍ
15 | 同上 | 一般 VP 100A | 19 | ｍ
16 | 同上 | 一般 VP 125A | 10 | ｍ
17 | 床上掃除口 | COA 50 | 20 | 個
18 | 機械式通気弁 | 流し用 | 10 | 個
19 | ベンドキャップ（埋込型）ｱﾙﾐ合金 | VC 100A | 1 | 個
20 | ベンドキャップ（露出型）ｱﾙﾐ合金 | ＶＣ 65A | 1 | 個
| 塩ビ製防臭蓋 | 100A－200φ(90L）
21 | 塩ビ製インパ－ト桝 | ～-800 | 1 | 組
125A－200φ(90L）
22 | 同上 | ～-800 | 2 | 組
125A－200φ(90L）
23 | 同上 | ～-1200 | 1 | 組
100A－200φ(90Y）
24 | 同上 | ～-800 | 2 | 組
125A－200φ(90Y）
25 | 同上 | ～-800 | 2 | 組
125A－200φ(90Y）
26 | 同上 | ～-1200 | 5 | 組
塩ビ製格子蓋
27 | 塩化ビニル製雨水桝 | 250φ ～－450 | 5 | 組
28 | 同上 | 300φ ～－600 | 4 | 組
29 | 建築水路に接続工事 |  | 1 | 式
30 | 塗装工事 |  | 1 | 式
31 | 土工事 |  | 1 | 式
32 | ｽﾘ-ﾌﾞ入れ |  | 1 | 式
小計

## ＬＰガス設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
5 | ＬＰガス設備工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 配管用炭素鋼鋼管 | 一般 SGP 20A | 31 | ｍ |  |  |  |  | 0
2 | 同上 | 一般 SGP 25A | 28 | ｍ |  |  |  |  | 0
3 | 同上 | 一般 SGP 40A | 6 | ｍ |  |  |  |  | 0
4 | ガス内観フレキシブル候補委 | 一般 GSP 10A | 45 | ｍ |  |  |  |  | 0
5 | 同上 | 一般 GSP 15A | 9 | ｍ |  |  |  |  | 0
ﾛｹ-ﾃｷﾝｸﾞﾜｲﾔ-
6 | ガス用ポリエチレン管 | PE 25A | 10 | ｍ |  |  |  |  | 0
7 | 同上 | PE 50A | 37 | ｍ |  |  |  |  | 0
8 | ポリエチレン管継手 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| （簡易ﾍｯﾀﾞ-､集合ﾎ-ｽ､転倒防止鎖共） | 50KGﾎﾞﾝﾍﾞ3+3本立
9 | ガス集合装置 一体型自動切替器 | 気化量 30KG/H | 1 | 組 |  |  |  |  | 0
建築外構工事範囲内
10 | プロパン庫 | BN-300 乙種防火仕様 | 1 | 組 |  |  |  |  | 0
建築外構工事範囲内
11 | プロパン 基礎工事 | 2200×12000×200H | 1 | 式 |  |  |  | 別途工事
12 | ガスメ－タ－取付 |  | 1 | 個 |  |  |  |  | 0
13 | ガスコック | GC 20A | 10 | 個 |  |  |  |  | 0
14 | 同上 | GC 40A | 1 | 個 |  |  |  |  | 0
15 | ガスフレキコック | 15A | 10 | 個 |  |  |  |  | 0
16 | ヒョ－ズコック | 一口 | 10 | 個 |  |  |  |  | 0
17 | 伸縮継手 | 25A | 5 | 個 |  |  |  |  | 0
18 | 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
19 | 土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 浄化槽設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
6 | 浄化槽設備工事 | [7 empty] | 0
0
| 21人槽、汚水量 4．2ｍ3/日 | 放流水質BOD20MG | 搬入費とも
1 | 浄化槽本体 処理対象人員 | /l,T-N20MG/L以下 | 1 | 槽 |  |  |  |  | 0
2 | 本体据付 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
3 | 配管設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
4 | 機器試験運転調整費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
5 | 土木躯体工事 | [7 empty] | 0
6 | 水盛遣方 墨だし | 平遣方 | 7.6 | ㎡ |  |  |  |  | 0
7 | 根切り |  | 46.63 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
8 | 埋戻し |  | 30.9 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
9 | 残土処分 | 場内敷地均し | 15.73 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
10 | 砂入れ |  | 6.38 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
11 | 砕石事業 |  | 0.88 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
12 | 捨てコンクリ－ト | FC18 18-18 | 0.44 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
13 | コンクリ－ト | FC21 21－18 | 1.83 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
14 | コンクリ－ト打設手間 |  | 2.27 | ｍ3 |  |  |  |  | 0
15 | 鉄筋 | SD295A 10 | 141 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
16 | 鉄筋 | SD295A 13 | 58 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
17 | 鉄筋加工組立 | スペ－サ－共 | 199 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
18 | 鉄筋運搬費 |  | 199 | ｋｇ |  |  |  |  | 0
19 | 型枠 |  | 5.2 | ㎡ |  |  |  |  | 0
打放し、免木共、
20 | 型枠組払 | 発生材処理共 | 5.2 | ㎡ |  |  |  |  | 0
21 | コンクリ－ト直鏝仕上げ |  | 14.4 | ㎡ |  |  |  |  | 0
22 | 防水下地程度 |  | 8.9 | ㎡ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 空調換気設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
B | 空調設備工事 | [7 empty] | 0
0
7 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
8 | 配管設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
9 | 換気設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 空調機器設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
7 | 空調機器設備工事 | [7 empty] | 0
0
| MSZ-GV2223 | 冷房2.2KW 暖房2.2KW
1 | ＡＣＲ 1 壁掛けエアコン | 圧縮機 600W | 10 | 組 |  |  |  |  | 0
2 | 同上取付費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
3 | エアコン据付台 PVC | 360×100×95H | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
4 | 転倒防止金具取付 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 空調配管設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
8 | 配管設備工事 | [7 empty] | 0
0
ペアコイル
1 | 冷媒管 空調用被覆銅管 | φ6．35， φ9．52 | 28 | ｍ |  |  |  |  | 0
2 | 断熱ドレンホ－ス | 14A | 43 | ｍ |  |  |  |  | 0
3 | 2次側電気工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
4 | 配管カバ－工事 （樹脂製） |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 換気設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
9 | 換気設備工事 | [7 empty] | 0
0
| FE-1 天井埋込型換気扇（24ｈ） | VD-10ZLC13-S
1 | 消費電力9.3W､有効風量 70m3/ｈ | P-02TK3､04SWLB5 | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
| FE-2 天井埋込型換気扇（2部屋用） | VD-13ZF13
2 | 消費電力1505W､有効風量130m3/ｈ | P-05TK | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
FE-3 レンジフ－ド
3 | 衛生工事 |  | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
4 | Ｏ－1 給気レジスタ－ （ﾌｨﾙﾀ-付） | P-13QR2 | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
FD付
5 | 丸形防風板付ベンドキャップ | P-13YSMD3-BL | 20 | 台 |  |  |  |  | 0
6 | 同上 | P-18YSMD-BL | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
7 | 深形bスクエアフ－ド | P-13JSQ | 5 | 台 |  |  |  |  | 0
8 | 深形bスクエアフ－ド FD付 | P-13JSQD | 5 | 台 |  |  |  |  | 0
9 | 同上取付費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
10 | EA スパイラルダクト | 100φ | 82 | ｍ |  |  |  |  | 0
11 | 同上 | 150φ | 38 | ｍ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 電気設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
C | 電気設備工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 引込・幹線設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
2 | 住戸電灯設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
3 | 住戸コンセント設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
4 | 住戸 照明器具 設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
5 | 共用部 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
6 | 電話配管設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
7 | テレビ共聴 設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
8 | インタ－ホン設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
9 | 住宅用火災警報設備こうじ |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 引込・幹線設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
1 | 引込・幹線設備工事 | [7 empty] | 0
0
1 | 電線管 | HIVE28 (隠蔽) | 43 | m |  |  |  |  | 0
2 | 〃 | HIVE36 (隠蔽) | 16 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | 〃 | HIVE42 (隠蔽) | 47 | 〃 |  |  |  |  | 0
4 | 〃 | HIVE16 (露出) | 2 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 〃 | HIVE42 (露出) | 3 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 〃 | HIVE54 (露出) | 7 | 〃 |  |  |  |  | 0
7 | 防水プリカ | ＃63 | 1 | 組 |  |  |  |  | 0
8 | エントランスキャプ | VE54-EC | 1 | 個 |  |  |  |  | 0
9 | プルボックス | VE 200×200×150 | 5 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | 〃 | VE 300×300×200 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 0
11 | 〃 | SUS 300b×300×200（WP) | 1 | 〃 |  |  |  |  | 0
12 | 電線 | IV 2.0㎜ (管内) | 65 | ｍ |  |  |  |  | 0
13 | 〃 | IV 14ﾟ (管内) | 20 | 〃 |  |  |  |  | 0
14 | ケーブル | CV 5.5ﾟ-3C (管内) | 30 | 〃 |  |  |  |  | 0
15 | 〃 | CV 8ﾟ-3C (管内) | 13 | 〃 |  |  |  |  | 0
16 | 〃 | CV 14ﾟ-3C (管内) | 16 | 〃 |  |  |  |  | 0
17 | 〃 | CV 22ﾟ-3C (管内) | 50 | 〃 |  |  |  |  | 0
18 | 〃 | CV-T 60ﾟ (管内) | 8 | 〃 |  |  |  |  | 0
19 | 引込開閉器盤 S-1 | 屋外 SUS製 | 1 | 面 |  |  |  |  | 0
20 | 電灯盤 L-A | BQRF83102 同等品 | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
21 | 積算電力量計取付板 |  | 10 | 枚 |  |  |  |  | 0
22 | 接地工事 ED種 | 14φ-1,500L ﾘｰﾄﾞ端子共 | 1 | 箇所 |  |  |  |  | 0
23 | 接地極埋設標 | 国土交通省型 黄銅製 | 1 | 枚 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 住戸電灯設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
2 | 住戸電灯設備工事 | [7 empty] | 0
0
1 | アウトレットボックス | 中型 44 樹脂 | 110 | 個 |  |  |  |  | 0
2 | ジョイントボックス | 中 透明 | 50 | 〃 |  |  |  |  | 0
3 | ケーブル | VVF1.6mm-2C (天井・ピット） | 200 | ｍ |  |  |  |  | 0
4 | 〃 | VVF1.6mm-3C (天井・ピット） | 454 | 〃 |  |  |  |  | 0
5 | 〃 | VVF0.0mm-3C (天井・ピット） | 25 | 〃 |  |  |  |  | 0
6 | 埋込スイッチ （樹脂ワイドP） | 1PH15A×1 ネーム付 | 40 | 個 |  |  |  |  | 0
7 | 埋込スイッチ （樹脂P） | 1PH15A×1+1PL15A×1 ネーム付 | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
8 | 〃 | 3WH15A×1 ネーム付 | 40 | 〃 |  |  |  |  | 0
9 | 〃 | 3WH15A×2 ネーム付 | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
10 | 換気扇用コントロールスイッチ | （支給品取付） | 10 | 〃 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 住戸コンセント設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
3 | 住戸コンセント設備工事 | [7 empty] | 0
0
1 | アウトレットボックス | 中型 44樹脂 | 140 | 個 |  |  |  |  | 0
（天井･ﾋﾟｯﾄ）
2 | ケーブル | VVF 2.0㎜-2C | 334 | ｍ |  |  |  |  | 0
（天井･ﾋﾟｯﾄ）
3 | 〃 | VVF 2.0㎜-3C | 739 | ｍ |  |  |  |  | 0
4 | 埋込コンセント （樹脂P) | 2P15A×2 | 50 | 個 |  |  |  |  | 0
5 | 〃 | 2P15A×2（2連ﾌﾟﾚ-ﾄ） | 10 | 個 |  |  |  |  | 0
6 | 〃 | 2P15A×1 ET | 20 | 個 |  |  |  |  | 0
7 | 〃 | 2P15A×2 ET | 40 | 個 |  |  |  |  | 0
8 | 防水コンセント | 2P15A×2 ET | 10 | 個 |  |  |  |  | 0
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 住戸照明器具設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
4 | 住戸 照明器具 設備工事 | [7 empty] | 0
0
XAD3100VK CE1
1 | 照明器具 A | 同等品 | 20 | 台 |  |  |  |  | 0
XAD1100VK CE1
2 | 照明器具 B | 同等品 | 20 | 台 |  |  |  |  | 0
XAD1100V CS1
3 | 照明器具 C | 同等品 | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
XAD3100V CS11
4 | 照明器具 D | 同等品 | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
XED3100V CE1
5 | 照明器具 E | 同等品 | 10 | 台 |  |  |  |  | 0
LGC21104
6 | 照明器具 F | 同等品 | 10 | [5 empty] | 0
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## 共用部電灯コンセント設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
5 | 共用部 電灯コンセント設備工事
1 | 電線管 | HIVE22 （露出） | 2 | ｍ
2 | 電線管 | HIVE28 （露出） | 2 | ｍ
3 | 電線管 | PFS22 （隠蔽） | 21 | ｍ
4 | 電線管 | PFD28 （地中） | 84 | ｍ
SUS
5 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×150（WP） | 1 | 個
6 | アウトレットボックス | 中形 44 樹脂 | 1 | 個
7 | ジョイントボックス | 中 透明 | 2 | 個
VVF 1.6㎜-2C
8 | ケ－ブル | （天井･ﾋﾟｯﾄ） | 3 | ｍ
VVF 1.6㎜-3C
9 | 〃 | （管内） | 1 | ｍ
VVF 1.6㎜-3C
10 | 〃 | （天井･ﾋﾟｯﾄ） | 21 | ｍ
VVF 1.6㎜-3C
11 | 〃 | （PF・FEP内） | 7 | ｍ
VVF 1.6㎜-4C
12 | 〃 | （管内） | 1 | ｍ
VVF 1.6㎜-4C
13 | 〃 | （天井･ﾋﾟｯﾄ） | 49 | ｍ
VVF 1.6㎜-4C
14 | 〃 | （PF・FEP内） | 7 | ｍ
VVF 2．0㎜-3C
15 | 〃 | （管内） | 1 | ｍ
VVF 2．0㎜-3C
16 | 〃 | （天井･ﾋﾟｯﾄ） | 9 | ｍ
VVF 2．0㎜-3C
17 | 〃 | （PF・FEP内） | 7 | ｍ
CV 3．5ﾟ－3C
18 | 〃 | （管内） | 2 | ｍ | [8 empty] | CV 5.5ﾟ-3C (管内)
CV 3．5ﾟ－3C
19 | 〃 | （PF・FEP内） | 84 | ｍ
20 | 埋込スイッチ （樹脂P） | 1P15A×1 ﾈ-ﾑ付 | 1 | 個
21 | 露出コンセント | 2P15A×2 E付 | 2 | 個
| NYS15071LE7＋ | DYDX4066＋DYDX240
22 | 照明器具 ａ |  | 2 | 台
NNFS1811C LE9
23 | ｂ | 同等品 | 1 | 台
NWCF11100C LE1
24 | ｃ | 同等品 | 8 | 基
| YYY666513＋ | LDA5WW-D-G-E17/S/Z4
25 | ｄ |  | 1 | 基
26 | コンクリ－ト基礎 | 500×500×1100 外灯用 | 2 | 箇所
27 | 埋設標識シ－ト | ダブル | 75 | ｍ
28 | 土工事 |  | 1 | 式
| 小計 | [7 empty] | 0

## 電話配管設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
6 | 電話配管設備工事
1 | 電線管 | PFS22 （隠蔽） | 205 | ｍ
2 | アウトレットボックス | 中形 44樹脂 | 11 | 個
3 | 導入線 | ビニル被覆線 | 205 | ｍ
4 | フラッシュプレ－ト（樹脂P） | 角ノズル 1P | 10 | 枚
5 | 防雨入選カバ－ |  | 1 | 面
BPS5815V
6 | 端子盤 T-1 SUS製 | 同等品 | 1 | 面
BPS5815V
7 | 端子盤 T-2 SUS製 | 同等品 | 1 | 面
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0

## テレビ共聴設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
7 | テレビ共聴 設備工事
1 | アウトレットボックス | 中形 44樹脂 | 1 | 個
2 | ケ－ブル | S-5C-FB （天井･ﾋﾟｯﾄ） | 193 | ｍ
3 | 防雨入線カバ－ |  | 1 | 個
U206CST+SB213SN
4 | UHFアンテナ（ﾏｽﾄ･ﾍﾟ-ｽ共） | +M182Z32 同等品 | 1 | 基
5 | UHFブ－スタ－ | FUA38S 同等品 | 1 | 個
6 | 2分配器 | 2SPFW | 1 | 個
7 | 6分配器 | 6SPFW | 2 | 個
8 | 直列ユニット | DWMT-B 同等品 | 10 | 個
小計

## インターホン設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
8 | インタ－ホン設備工事
1 | アウトレットボックス | 中形 44 樹脂 | 20 | 個
（天井･ﾋﾟｯﾄ）
2 | ケ－ブル | AE 0.9㎜-2C | 79 | ｍ
3 | インタ－ホン 親・子器ｾｯﾄ | JS-12E 同等品 | 10 | 組
小計

## 住宅用火災警報設備工事
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
9 | 住宅用火災警報設備こうじ
1 | 住宅用火災警報器 煙親機 | SHK42712 同等品 | 10 | 個
2 | 住宅用火災警報器 熱子器 | ｓｈｋ42128 同等品 | 10 | 個
小計

## 24Ｈ換気設備工事 (4) (hidden)
番号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 根拠 | 記号 | 単 価 根 拠 等 | 掛率 | 見積１ | 見積２ | 見積３
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [7 empty] | 0